附件1

2023年自治区重点研发计划社会发展领域

“揭榜挂帅”项目榜单

| 需求项目 | 宁夏绿色低碳建筑与新能源高效利用关键技术研究与示范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 所属产业 | 建筑 |  |  |
| 需求背景 | 深入推进宁夏绿色低碳建筑与新能源系统高效、规模化应用，是认真贯彻落实党的二十大精神、实现建筑领域现代化和可持续发展的迫切需要，是引领宁夏城乡建设高质量发展的有效举措。当前，宁夏绿色低碳建筑设计方法及施工技术薄弱、配套部品及产品性能欠佳，相应技术标准体系不健全，建筑领域新能源综合利用水平和比例不高，能源供需协调能力和当地气候匹配适应性较差，严重制约宁夏建筑领域“双碳”目标实现。宁夏亟需构建绿色低碳建筑关键技术指标体系，研究凝练适用于宁夏寒旱、沙尘环境的绿色低碳建筑与新能源系统优化设计方法、标准化施工工艺、质量控制关键技术及工程实施推广模式，开发低成本、高性能装备及产品，形成技术集成体系并开展工程示范。 |  |  |
| 主要研究内容 | 1.研究适用于宁夏区域的绿色低碳建筑控制指标体系；针对宁夏绿色低碳建筑设计基础薄弱、设计指标不完善、施工技术落后等问题，建立适用于宁夏气候条件和经济状况的绿色低碳建筑设计优化方法、标准化施工工艺及质量控制关键技术，研发低成本、高性能墙体保温系统、门窗及热交换通风换气装置等关键部品、产品。 2.研究宁夏寒旱、沙尘环境工况下太阳能发电与热利用系统性能衰减特性，基于系统综合利用效率最大化，研发面向终端需求的太阳能光伏光热一体化复合高效发电产热技术，开发新型PV/T组件产品；研究与宁夏寒旱气候特征相适应的储电式太阳能-空气能耦合热电高效联供与可靠性控制技术、优化设计方法、运行调控策略，研发适用于-25℃及以下超低温环境工况的太阳能发电驱动空气源热泵清洁取暖装备。 3.研究在高气密、超低负荷等特性工况下，绿色低碳建筑室内外热湿传递、人体热舒适、空气品质与低容量机电供能系统间的耦合特性，提出适用寒旱、沙尘气候特征的绿色低碳建筑综合性能检测及评价方法，构建基于新能源系统的绿色低碳建筑室内高品质环境智慧营造及调适控制关键技术。 4.针对宁夏典型建筑类型遴选新建及既有建筑改造示范项目，着重分析关键技术、产品在示范工程中的适应性和经济性，制定系统实施方案及技术路线，因地制宜应用上述研究成果；建设绿色低碳建筑示范工程项目，在对示范工程跟踪测试基础上，检验、修正及完善建筑与新能源高效利用关键技术成果，形成技术产品集成体系，为工程建设规模化应用提供可复制、可推广模式。 |  |  |
| 考核指标 | 1.研发宁夏绿色低碳建筑设计、施工安装及检测调适，基于太阳能综合利用的分布式热电联产联供，高品质建筑室内环境智慧营造与调控等关键技术3项，总体水平达到国内领先； 2.研发导热系数＜0.008W/（m·k）的高性能绝热保温板材（厚度小于15mm），传热系数＜1.2W/（㎡·k）高性能窗，换热效率＞70%的全热交换通风换气装置等关键部品、产品3套； 3.研发适宜宁夏寒旱、沙尘等气候环境的新型PV/T一体化高效发电产热组件产品1套，较单一光伏组件效率提升3%以上，太阳能综合热电效率达到65%以上，最大抗雪压5400Pa，最大抗风压2400Pa；研发太阳能驱动低温空气源热泵机组1套，在室外干球温度-25℃工况下机组供热能效不低于1.8； 4.编制宁夏《近零能耗建筑技术标准》《建筑太阳能光伏一体化技术规程》《建筑太阳能光伏一体化标准图集》3项； 5.针对宁夏绿色低碳建筑、新能源系统应用方面，申请/获得专利或软件著作权5项以上； 6.利用三年时间，在宁夏完成3项绿色建筑与新能源应用集成示范工程，示范项目面积不少于4000㎡。 |  |  |
| 时限要求 | 2023年1月—2025年12月 |  |  |
| 揭榜方条件 | 揭榜方应长期从事低能耗建筑、太阳能光伏新能源推广应用的综合性研究和开发机构，负责编制过建筑节能、可再生能源综合利用和分布式多能互补集成优化应用等方面的标准规范，同时在建筑可再生能源应用咨询、设计、施工、检测、运维、能耗监测等方面有丰富的理论和实践经验，在低能耗建筑及太阳能光伏新能源应用领域具有良好科研业绩。 |  |  |
| 发榜单位 | 宁夏科学技术厅 宁夏住房城乡建设厅 |  | 单位性质 |
|  |  |  | 行政机关 |
| 发榜方 | 宁夏建筑科技与产业化发展中心 | 联系电话 | 0951-5155891 |
| 榜单金额 | 不超过900万元 |  |  |